## Toelichting
Toelichting en verantwoording
Dit reken- en vergelijksmodel miniwarmte is een uitbreiding van de indicatieve business case die in september 2024 gemaakt is in opdracht van Provincie Utrecht en Energie van Utrecht.
Tijdens de fase opstellen Uitvoeringsplan aardgasvrij wonen voor de Rietkampen, heeft Energiebreed het model verbeterd en uitgebreid met meer individuele en collectieve oplossingen. ook is een vergelijking van de voor- en nadelen van de opties toegevoegd.
Aug 2025
energiebreed.nl
nplw.nl/warmte-en-ruimte/ruimtetool | Zie voor meer details
In de bijlage Next2Company Toelichting Business case mini-warmtenet.pdf is de verantwoording van oorspronkelijk model en een korte instructie voor gebruik te vinden.
Gebruik is op eigen risico

## Samenvatting
|  |  | Type woning | Jaren '90, tussenwoning
[6 empty] | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi | Bodem WP MWN coll | Bodem WP MWN Indi
Uitgangspunten |  |  | Overzicht scenario's
Verbruik G | 750 | m3 | SCOP |  |  | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4
Verbruik E | 3500 | kWh | Netto investering WP+ISO | € |  | 20916.6679 | 17994.1 | 23307.4739 | 16960.9468 | 18274.5764
Besparing G Isolatie | 18.48% | % | PV gelijktijdigheid | % |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Besparing G WP | 100% | % | Rente |  |  | 2.841% | 2.841% | 2.841% | 2.841% | 2.841%
Start | 2025 |  | Inkoopkorting WP collectief | [6 empty] | 15%
Levensduur WP | 15 | jr | PV opwek kWh/jr | kWh/jr |  | 1452.075 | 1659.5143 | 1290.7333 | 1452.075 | 1452.075
|  |  | PV investering | €/kWh/jr |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
Prijs scenario | Middel |  | Projectkosten / onvoorzien |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | Aantal woningen collectief | [5 empty] | 10 | 10
|  |  | Interferentie bij individueel |  |  | J
|  |  | Geluidskast |  |  |  | J
Totaal kosten over afschrijvingsperiode warmtepomp
[5 empty] | Gasketel | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi | Bodem WP MWN coll | Bodem WP MWN Indi
|  |  | G/W kosten |  | 14989.8083
|  |  | E kosten G/WP* |  | 1459.1427 | 5296.9615 | 6053.6703 | 4708.4103 | 5296.9615 | 5296.9615
|  |  | CV financiering |  | 2222.3158
|  |  | CV onderhoud |  | 2523.3586
|  |  | Vaste kosten G/W |  | 5089.5071
|  |  | WP+ISO financiering |  |  | 25262.7405 | 21732.9205 | 28150.3091 | 20485.0983 | 22071.6743
|  |  | WP onderhoud |  |  | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928
|  |  | PV(T) opbrengst € |  |  | -4021.2377 | -4595.7002 | -3574.4335 | -4021.2377 | -4021.2377
|  |  | PV(T) financiering |  |  | 1666.0983 | 1904.1123 | 1480.9762 | 1666.0983 | 1666.0983
|  |  | PV(T) onderhoud |  |  | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821
|  |  | Totaal over levensduur |  | 26284.1325 | 31291.4375 | 28181.8778 | 33852.137 | 26513.7954 | 28100.3713
|  |  | TCO/jr |  | 1752.2755 | 2086.0958 | 1878.7919 | 2256.8091 | 1767.5864 | 1873.3581
|  |  | jaarlijkse lasten |  | 1604.1211 | 290.8399 | 302.9897 | 281.3901 | 290.8399 | 290.8399
|  |  | Restwaarde |  | 0 | 3823.1073 | 3244.75 | 3153.6126 | 3521.2895 | 3521.2895
|  |  | Totaal - restwaarde |  | 26284.1325 | 27468.3302 | 24937.1278 | 30698.5244 | 22992.5059 | 24579.0819
|  |  | Herinvestering jr16 |  | 2525.9257 | 12585.5748 | 10965.1788 | 12375.1616 | 8921.8321 | 10116.9413
Opmerking
De beste manier om oplossingen financieel te vergelijk is om de jaarlijkse kosten van eigenaarschap over de gemiddelde levensduur van de installatie te nemen. Over het algemeen wordt 15 jaar genomen.
Aandachtspunten
1. Een bodembron gaat over het algemeen 25-30 jaar mee.
2. De prijs van energie kan sterk verschillen per moment van doorrekenen en het contract dat inwoner met de energieleveranciers hebben.
3. Isolatiekosten en kosten van inductiekoken zijn in deze opties allemaal meegenomen. Dus ook de besparing op het oorspronkelijk gasverbruik (G) is verwerkt in de vergelijking.
4. Voor de variant Bodem WP MWN collectief dient nog rekening gehouden te worden met aanvullende kosten voor een technische ruimte en een collectieve energieaansluiting.
Deze kosten zijn in het model niet meegenomen.

## Oplossingen voor-nadelen
| Individuele oplossingen vergeleken |  |  |  | Miniwarmtenet oplossingen vergeleken
Aspecten | Gas | Luchtwater warmtepomp | PVT (zonnepanelen + thermische laag) | Bodem warmtepomp | Luchtwater warmtepomp collectief | PVT (zonnepanelen + thermische laag); pomp individueel | Bodembron en warmtepomp collectief | Bodembron collectief; pomp individueel
Isolatie voldoende | J | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen
CV afgifte systeem geschikt | J | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen
Vergunning nodig |  | N | N | J | J | N | J | J
Opstelling ketel/pomp | Binnen | Buiten dak/tuin | Dak + Binnen | Binnen | Openbare ruimte | Dak + Binnen | Openbare ruimte | Binnen
Rendement verwarmen | Laag | Matig | Goed | Goed | Matig | Goed | Goed | Goed
Rendement koelen | nvt | Matig | nvt | Goed | Matig | nvt | Goed | Goed
Rendement tapwater | Laag | Matig | Hoog | Goed | Matig | Hoog | Goed | Goed
Gasloos mogelijk | N | J/N | J | J | J/N | J | J | J
Geluidshinder | N | J | N | N | N | N | N | N
Afleverset nodig | N | N | N | N | J | N | J | N
Opwek stroom | N | N | J | N | N | J | N | N
Invloed op netbelasting | 0 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++
Gecompliceerdheid ontwerp | N | Laag | Laag | Laag | Matig | Hoog | Hoog | Hoog
Investeringskosten | Laag | Gemiddeld | Hoog | Hoog | Gemiddeld | Hoog | Hoog | Gemiddeld

## Business case
Verbruik G | m3 | 750 | [6 empty] | Totaal kosten over afschrijvingsperiode warmtepomp
Verbruik E | kWh | 3500 |  | Kosten elektriciteit gasketel voor een tussenwoning | [6 empty] | Gasketel | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi | Bodem WP MWN coll | Bodem WP MWN Indi
Besparing G Isolatie | % | 18.48% |  |  | gem. 300-1200 kWh | 400 | kWh
Besparing G WP | % | 100% | [6 empty] | G/W kosten |  | 14989.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Start | jr | 2025 | [6 empty] | E kosten G/WP* |  | 1459.1427 | 5296.9615 | 6053.6703 | 4708.4103 | 5296.9615 | 5296.9615
Levensduur WP | jr | 15 | [6 empty] | CV financiering |  | 2222.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | CV onderhoud |  | 2523.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prijs scenario |  | Middel | [6 empty] | Vaste kosten G/W |  | 5089.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% spaargeld |  | 0% | [6 empty] | WP+ISO financiering |  |  | 25262.7405 | 21732.9205 | 28150.3091 | 20485.0983 | 22071.6743
[9 empty] | WP onderhoud |  |  | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928 | 2645.8928
Keuze
|  | Bodem WP MWN coll | Bodem WP MWN Indi | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi |  |  | PV(T) opbrengst € |  |  | -4021.2377 | -4595.7002 | -3574.4335 | -4021.2377 | -4021.2377 | [12 empty] | J
[9 empty] | PV(T) financiering |  |  | 1666.0983 | 1904.1123 | 1480.9762 | 1666.0983 | 1666.0983 | [12 empty] | N
SCOP |  | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 |  |  | PV(T) onderhoud |  |  | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821 | 440.9821
Netto investering WP+ISO | € | 16960.9468 | 18274.5764 | 20916.6679 | 17994.1 | 23307.4739 |  |  | Totaal over levensduur |  | 26284.1325 | 31291.4375 | 28181.8778 | 33852.137 | 26513.7954 | 28100.3713
PV gelijktijdigheid | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |  |  | TCO/jr |  | 1752.2755 | 2086.0958 | 1878.7919 | 2256.8091 | 1767.5864 | 1873.3581
Rente |  | 2.841% | 2.841% | 2.841% | 2.841% | 2.841% |  |  | jaarlijkse lasten |  | 1604.1211 | 290.8399 | 302.9897 | 281.3901 | 290.8399 | 290.8399
Inkoopkorting WP collectief |  |  | 15%
PV opwek kWh/jr | kWh/jr | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1659.5143 | 1290.7333 |  |  | Restwaarde |  | 0 | 3823.1073 | 3244.75 | 3153.6126 | 3521.2895 | 3521.2895
PV investering | €/kWh/jr | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  | Totaal - restwaarde |  | 26284.1325 | 27468.3302 | 24937.1278 | 30698.5244 | 22992.5059 | 24579.0819
Projectkosten / onvoorzien |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Aantal woningen collectief |  | 10 | 10 | [5 empty] | Herinvestering jr16 |  | 2525.9257 | 12585.5748 | 10965.1788 | 12375.1616 | 8921.8321 | 10116.9413
Boordiepte |  | 260 | 260 | 83.0381
Woning / lus |  | 4.4283 | 4.4283 | [11 empty] | bruto | incl rente
Leiding lengte per woning (m) |  | 6 | 6 | [5 empty] | Voordeel lus | [5 empty] | 603.6357 | 729.0593
Interferentie bij individueel |  |  |  | J |  |  |  |  | Voordeel installatie | [5 empty] | 6228.838 | 7523.0682
Geluidskast |  |  |  |  | J |  |  |  | Verschil projectkosten | [5 empty] | 683.2474 | 825.2127
[9 empty] | Totaal voordeel | [5 empty] | 6832.4737 | 9077.3402
Huidige situatie/CV
Kol prijs | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Jaar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Actief | NEE | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | Som
G m3 voor |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | [11 empty] | 11250
* <plafond
G kosten voor |  | 938.6226 | 921.5478 | 909.6487 | 916.7721 | 950.3514 | 974.3568 | 987.1879 | 1000.2756 | 1013.6251 | 1027.2415 | 1041.1303 | 1055.2969 | 1069.7468 | 1084.4857 | 1099.5193 | [11 empty] | 14989.8083
E (pomp en ontsteking) |  | 110.3561 | 99.5883 | 94.4865 | 89.8819 | 90.8898 | 93.6449 | 94.4344 | 95.2397 | 96.0611 | 96.899 | 97.7536 | 98.6253 | 99.5144 | 100.4213 | 101.3463 | [11 empty] | 1459.1427
CV afschrijving | 0 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 148.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.3158
CV onderhoud | 0 | 145.9144 | 148.8327 | 151.8093 | 154.8455 | 157.9424 | 161.1013 | 164.3233 | 167.6098 | 170.962 | 174.3812 | 177.8688 | 181.4262 | 185.0547 | 188.7558 | 192.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.3586
Vaste kosten G | 0 | 294.3031 | 300.1892 | 306.193 | 312.3169 | 318.5632 | 324.9345 | 331.4331 | 338.0618 | 344.823 | 351.7195 | 358.7539 | 365.929 | 373.2476 | 380.7125 | 388.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5089.5071
Totaal | 0 | 1637.3506 | 1618.3124 | 1610.2919 | 1621.9708 | 1665.9013 | 1702.1919 | 1725.5332 | 1749.3413 | 1773.6256 | 1798.3956 | 1823.661 | 1849.4317 | 1875.7178 | 1902.5297 | 1929.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26284.1325
Warmtepomp bodem mini-warmtenet collectief
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | [27 empty] | 0
E kWh na | 0 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21781.125
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 400.6132 | 361.5241 | 343.0037 | 326.2882 | 329.9472 | 339.9486 | 342.8147 | 345.7381 | 348.72 | 351.7615 | 354.8638 | 358.0282 | 361.2559 | 364.5481 | 367.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.9615
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 1365.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20485.0983
WP onderhoud | 0 | 153 | 156.06 | 159.1812 | 162.3648 | 165.6121 | 168.9244 | 172.3029 | 175.7489 | 179.2639 | 182.8492 | 186.5061 | 190.2363 | 194.041 | 197.9218 | 201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.8928
PV opbrengst kWh | 0 | 1441.9105 | 1431.8171 | 1421.7944 | 1411.8418 | 1401.9589 | 1392.1452 | 1382.4002 | 1372.7234 | 1363.1143 | 1353.5725 | 1344.0975 | 1334.6888 | 1325.346 | 1316.0686 | 1306.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.3355
PV eigen verbruik | 0 | 576.7642 | 572.7268 | 568.7178 | 564.7367 | 560.7836 | 556.8581 | 552.9601 | 549.0894 | 545.2457 | 541.429 | 537.639 | 533.8755 | 530.1384 | 526.4274 | 522.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240.1342
PV salderen max | 0 | 2800.1989 | 2802.7828 | 2410.8465 | 2018.1756 | 1624.7778 | 1230.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887.4424
PV salderen | 0 | 865.1463 | 859.0903 | 853.0766 | 847.1051 | 841.1754 | 835.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.8808
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4401 | 823.634 | 817.8686 | 812.1435 | 806.4585 | 800.8133 | 795.2076 | 789.6412 | 784.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.3205
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 397.8089 | 356.4805 | 335.8509 | 317.2477 | 318.5596 | 325.9183 | 220.4065 | 219.9691 | 219.549 | 219.1462 | 218.7609 | 218.393 | 218.0426 | 217.7098 | 217.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.2377
PV afschrijving | 0 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.0983
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1658.0507 | 1663.8601 | 1669.6106 | 1675.2127 | 1681.3482 | 1687.8552 | 1800.1747 | 1807.5558 | 1815.0586 | 1822.6857 | 1830.4399 | 1838.324 | 1846.3409 | 1854.4935 | 1862.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26513.7954
jaarlijkse lasten | 0 | 181.3043 | 187.1136 | 192.8642 | 198.4662 | 204.6017 | 211.1087 | 323.4282 | 330.8094 | 338.3122 | 345.9393 | 353.6935 | 361.5776 | 369.5944 | 377.747 | 386.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -20.7002 | -45.5477 | -59.3187 | -53.2419 | -15.4469 | 14.3367 | -74.6415 | -58.2145 | -41.433 | -24.2901 | -6.7789 | 11.1077 | 29.3769 | 48.0362 | 67.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229.6629
Warmtepomp bodem mini-warmtenet individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | [27 empty] | 0
E kWh na | 0 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21781.125
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 400.6132 | 361.5241 | 343.0037 | 326.2882 | 329.9472 | 339.9486 | 342.8147 | 345.7381 | 348.72 | 351.7615 | 354.8638 | 358.0282 | 361.2559 | 364.5481 | 367.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.9615
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | [27 empty] | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 1471.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22071.6743
WP onderhoud | 0 | 153 | 156.06 | 159.1812 | 162.3648 | 165.6121 | 168.9244 | 172.3029 | 175.7489 | 179.2639 | 182.8492 | 186.5061 | 190.2363 | 194.041 | 197.9218 | 201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.8928
PV opbrengst kWh | 0 | 1441.9105 | 1431.8171 | 1421.7944 | 1411.8418 | 1401.9589 | 1392.1452 | 1382.4002 | 1372.7234 | 1363.1143 | 1353.5725 | 1344.0975 | 1334.6888 | 1325.346 | 1316.0686 | 1306.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.3355
PV eigen verbruik | 0 | 576.7642 | 572.7268 | 568.7178 | 564.7367 | 560.7836 | 556.8581 | 552.9601 | 549.0894 | 545.2457 | 541.429 | 537.639 | 533.8755 | 530.1384 | 526.4274 | 522.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240.1342
PV salderen max | 0 | 2800.1989 | 2802.7828 | 2410.8465 | 2018.1756 | 1624.7778 | 1230.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887.4424
PV salderen | 0 | 865.1463 | 859.0903 | 853.0766 | 847.1051 | 841.1754 | 835.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.8808
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4401 | 823.634 | 817.8686 | 812.1435 | 806.4585 | 800.8133 | 795.2076 | 789.6412 | 784.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.3205
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 397.8089 | 356.4805 | 335.8509 | 317.2477 | 318.5596 | 325.9183 | 220.4065 | 219.9691 | 219.549 | 219.1462 | 218.7609 | 218.393 | 218.0426 | 217.7098 | 217.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.2377
PV afschrijving | 0 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.0983
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1763.8225 | 1769.6318 | 1775.3823 | 1780.9844 | 1787.1199 | 1793.6269 | 1905.9464 | 1913.3276 | 1920.8304 | 1928.4575 | 1936.2116 | 1944.0957 | 1952.1126 | 1960.2652 | 1968.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100.3713
jaarlijkse lasten | 0 | 181.3043 | 187.1136 | 192.8642 | 198.4662 | 204.6017 | 211.1087 | 323.4282 | 330.8094 | 338.3122 | 345.9393 | 353.6935 | 361.5776 | 369.5944 | 377.747 | 386.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -126.4719 | -151.3194 | -165.0905 | -159.0136 | -121.2186 | -91.435 | -180.4132 | -163.9862 | -147.2047 | -130.0618 | -112.5506 | -94.664 | -76.3948 | -57.7355 | -38.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1816.2388
Warmtepomp bodem individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kWh na | 0 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 1452.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21781.125
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 400.6132 | 361.5241 | 343.0037 | 326.2882 | 329.9472 | 339.9486 | 342.8147 | 345.7381 | 348.72 | 351.7615 | 354.8638 | 358.0282 | 361.2559 | 364.5481 | 367.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296.9615
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 1684.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25262.7405
WP onderhoud | 0 | 153 | 156.06 | 159.1812 | 162.3648 | 165.6121 | 168.9244 | 172.3029 | 175.7489 | 179.2639 | 182.8492 | 186.5061 | 190.2363 | 194.041 | 197.9218 | 201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.8928
PV opbrengst kWh | 0 | 1441.9105 | 1431.8171 | 1421.7944 | 1411.8418 | 1401.9589 | 1392.1452 | 1382.4002 | 1372.7234 | 1363.1143 | 1353.5725 | 1344.0975 | 1334.6888 | 1325.346 | 1316.0686 | 1306.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.3355
PV eigen verbruik | 0 | 576.7642 | 572.7268 | 568.7178 | 564.7367 | 560.7836 | 556.8581 | 552.9601 | 549.0894 | 545.2457 | 541.429 | 537.639 | 533.8755 | 530.1384 | 526.4274 | 522.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240.1342
PV salderen max | 0 | 2800.1989 | 2802.7828 | 2410.8465 | 2018.1756 | 1624.7778 | 1230.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12887.4424
PV salderen | 0 | 865.1463 | 859.0903 | 853.0766 | 847.1051 | 841.1754 | 835.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100.8808
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4401 | 823.634 | 817.8686 | 812.1435 | 806.4585 | 800.8133 | 795.2076 | 789.6412 | 784.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.3205
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 397.8089 | 356.4805 | 335.8509 | 317.2477 | 318.5596 | 325.9183 | 220.4065 | 219.9691 | 219.549 | 219.1462 | 218.7609 | 218.393 | 218.0426 | 217.7098 | 217.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.2377
PV afschrijving | 0 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 111.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.0983
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1976.5602 | 1982.3695 | 1988.1201 | 1993.7221 | 1999.8577 | 2006.3646 | 2118.6841 | 2126.0653 | 2133.5681 | 2141.1952 | 2148.9494 | 2156.8335 | 2164.8504 | 2173.003 | 2181.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31291.4375
jaarlijkse lasten | 0 | 181.3043 | 187.1136 | 192.8642 | 198.4662 | 204.6017 | 211.1087 | 323.4282 | 330.8094 | 338.3122 | 345.9393 | 353.6935 | 361.5776 | 369.5944 | 377.747 | 386.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -339.2096 | -364.0572 | -377.8282 | -371.7513 | -333.9564 | -304.1728 | -393.151 | -376.724 | -359.9425 | -342.7996 | -325.2884 | -307.4018 | -289.1325 | -270.4733 | -251.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5007.305
Lucht-warmtepomp individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kWh na | 0 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 1659.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24892.7143
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 457.8437 | 413.1704 | 392.0042 | 372.9009 | 377.0825 | 388.5127 | 391.7882 | 395.1293 | 398.5371 | 402.0131 | 405.5587 | 409.1751 | 412.8639 | 416.6264 | 420.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053.6703
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 1448.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21732.9205
WP onderhoud | 0 | 153 | 156.06 | 159.1812 | 162.3648 | 165.6121 | 168.9244 | 172.3029 | 175.7489 | 179.2639 | 182.8492 | 186.5061 | 190.2363 | 194.041 | 197.9218 | 201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.8928
PV opbrengst kWh | 0 | 1647.8977 | 1636.3624 | 1624.9079 | 1613.5335 | 1602.2388 | 1591.0231 | 1579.8859 | 1568.8267 | 1557.845 | 1546.94 | 1536.1115 | 1525.3587 | 1514.6812 | 1504.0784 | 1493.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23543.2406
PV eigen verbruik | 0 | 659.1591 | 654.545 | 649.9631 | 645.4134 | 640.8955 | 636.4092 | 631.9544 | 627.5307 | 623.138 | 618.776 | 614.4446 | 610.1435 | 605.8725 | 601.6314 | 597.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9417.2962
PV salderen max | 0 | 2880.2273 | 2883.1804 | 2480.2531 | 2076.4864 | 1671.8889 | 1266.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13258.5056
PV salderen | 0 | 988.7386 | 981.8174 | 974.9447 | 968.1201 | 961.3433 | 954.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5829.578
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.9316 | 941.296 | 934.707 | 928.164 | 921.6669 | 915.2152 | 908.8087 | 902.447 | 896.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8296.3663
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 454.6388 | 407.4062 | 383.8296 | 362.5688 | 364.0681 | 372.4781 | 251.8931 | 251.3933 | 250.9131 | 250.4528 | 250.0124 | 249.592 | 249.1915 | 248.8113 | 248.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595.7002
PV afschrijving | 0 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 126.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.1123
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 1757.5071 | 1763.6363 | 1769.6882 | 1775.5599 | 1782.0307 | 1788.9152 | 1916.7173 | 1924.5786 | 1932.5674 | 1940.6865 | 1948.9389 | 1957.3276 | 1965.8557 | 1974.5261 | 1983.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28181.8778
jaarlijkse lasten | 0 | 181.7049 | 187.8341 | 193.886 | 199.7577 | 206.2285 | 213.1131 | 340.9151 | 348.7764 | 356.7652 | 364.8843 | 373.1368 | 381.5255 | 390.0535 | 398.7239 | 407.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -120.1565 | -145.3239 | -159.3963 | -153.5891 | -116.1295 | -86.7234 | -191.1841 | -175.2373 | -158.9417 | -142.2909 | -125.2779 | -107.8959 | -90.1378 | -71.9965 | -53.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1897.7453
PVT-warmtepomp individueel
G m3 na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* <plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kWh na | 0 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 1290.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19361
* <plafond | [27 empty] | 0
G prijs | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 1.2991 | 35.7131
E prijs | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 0.23411 | 6.5524
Verh G>E | 2.341 | 2.0943 | 1.9249 | 1.8502 | 1.7464 | 1.7036 | 1.712 | 1.7039 | 1.696 | 1.6881 | 1.6802 | 1.6724 | 1.6647 | 1.657 | 1.6494 | 1.6418 | 1.6343 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 1.712 | 47.1798
G kosten na | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E kosten na | 0 | 356.1007 | 321.3547 | 304.8922 | 290.034 | 293.2864 | 302.1766 | 304.7242 | 307.3228 | 309.9733 | 312.6769 | 315.4345 | 318.2473 | 321.1163 | 324.0428 | 327.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.4103
CV afschrijving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaste kosten G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP+ISO afschrijving | 0 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 1876.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28150.3091
WP onderhoud | 0 | 153 | 156.06 | 159.1812 | 162.3648 | 165.6121 | 168.9244 | 172.3029 | 175.7489 | 179.2639 | 182.8492 | 186.5061 | 190.2363 | 194.041 | 197.9218 | 201.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2645.8928
PV opbrengst kWh | 0 | 1281.6982 | 1272.7263 | 1263.8172 | 1254.9705 | 1246.1857 | 1237.4624 | 1228.8002 | 1220.1986 | 1211.6572 | 1203.1756 | 1194.7534 | 1186.3901 | 1178.0854 | 1169.8388 | 1161.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18311.4093
PV eigen verbruik | 0 | 512.6793 | 509.0905 | 505.5269 | 501.9882 | 498.4743 | 494.985 | 491.5201 | 488.0794 | 484.6629 | 481.2702 | 477.9013 | 474.556 | 471.2341 | 467.9355 | 464.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.5637
PV salderen max | 0 | 2737.9546 | 2740.2514 | 2356.8635 | 1972.8228 | 1588.1358 | 1202.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12598.8377
PV salderen | 0 | 769.0189 | 763.6358 | 758.2903 | 752.9823 | 747.7114 | 742.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534.1162
PV terugleveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.2801 | 732.1191 | 726.9943 | 721.9054 | 716.852 | 711.834 | 706.8512 | 701.9033 | 696.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452.7294
PV opbrengst €/kWh | 0 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.15944 | 0.16024 | 0.16106 | 0.1619 | 0.16276 | 0.16363 | 0.16452 | 0.16542 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9124
PV opbrengst € | 0 | 353.608 | 316.8715 | 298.5342 | 281.9979 | 283.1641 | 289.7052 | 195.9169 | 195.5281 | 195.1547 | 194.7966 | 194.4541 | 194.1271 | 193.8156 | 193.5199 | 193.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.4335
PV afschrijving | 0 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 98.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.9762
PV onderhoud | 0 | 25.5 | 26.01 | 26.5302 | 27.0608 | 27.602 | 28.1541 | 28.7171 | 29.2915 | 29.8773 | 30.4749 | 31.0844 | 31.706 | 32.3402 | 32.987 | 33.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.9821
Totaal | 0 | 2156.4117 | 2161.9722 | 2167.4884 | 2172.8807 | 2178.7555 | 2184.9688 | 2285.2463 | 2292.2541 | 2299.3789 | 2306.6233 | 2313.9899 | 2321.4816 | 2329.1009 | 2336.8507 | 2344.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33852.137
jaarlijkse lasten | 0 | 180.9927 | 186.5532 | 192.0694 | 197.4617 | 203.3365 | 209.5498 | 309.8273 | 316.8351 | 323.9599 | 331.2043 | 338.5709 | 346.0625 | 353.6819 | 361.4317 | 369.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparing | 0 | -519.0612 | -543.6599 | -557.1966 | -550.9099 | -512.8542 | -482.777 | -559.7131 | -542.9128 | -525.7532 | -508.2277 | -490.3289 | -472.0498 | -453.383 | -434.321 | -414.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7568.0045

## Investering
Type woning | Jaren '90, tussenwoning
Verbruik | Gemiddeld | [5 empty] | Inflatiecorrectie startjaar vs. 2023 prijzen |  |  | 100%
Scenario | All Electric
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Spouw | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Vloer | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Tip: Op de tab "Isolatie+" vind je voorbeeld kengetallen van isolatie maatregelen voor een jaren '90 woning. Je kan deze kopieren en plakken naar de cellen hiernaast
Dak | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Glas HR++ | 2450 | 770 | 1680 | 8.4% | 20 | 1260 | 1680 | 1260
Schuifpui | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Kieren&koudebruggen | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Ventilatie | 2250 |  | 2250 | 6.72% | 20 | 1687.5 | 2250 | 1687.5
Ramen nok+dakkapel | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LT radiatoren | 3500 |  | 3500 | 3.36% | 20 | 2625 | 3500 | 2625
Inductie koken | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Aansluiting | 389 |  | 389 |  | 20 | 291.75 | 389 | 291.75
Totaal | 8589 | 770 | 7819 | 18.48% |  | 5864.25 | 7819 | 5864.25
Bodem WP mini-warmtenet collectief
Vermogen WP | kWth | 26.4212 |  | = +/- kWe | 6.6053
Luslengte totaal |  | 587.1381 | m
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Bodemlus (VBWW) | 1717.3789 |  | 1717.3789 |  | 30 | 858.6895 | 1717.3789 | 858.6895
Leidingwerk | 1415.7 |  | 1415.7 |  | 30 | 707.85 | 1415.7 | 707.85
Warmtepomp incl installatie | 5759.6 | 640 | 5119.6 |  | 15 | 5119.6 | 5119.6 | 5119.6
Projectkosten / onvoorzien | 889.2679 |  | 889.2679 |  | 15 | 889.2679 | 889.2679 | 889.2679
Totaal warmtepomp | 9781.9468 | 640 | 9141.9468 | 100% | 18.1019 | 7575.4074 | 9141.9468 | 7575.4074
Totaal isolatie + WP | 18370.9468 | 1410 | 16960.9468 | 100% | 10.2033 | 13439.6574 | 16960.9468 | 13439.6574
PV | 1379.4713 |  | 1379.4713 |  | 15 | 1379.4713 | 1379.4713 | 1379.4713
Totaal isolatie + WP + PV | 19750.4181 | 1410 | 18340.4181 | 100% | 10.6498 | 14819.1286 | 18340.4181 | 14819.1286
Totaal 15 jaar | 8028.3391 | 640 | 7388.3391 |  |  | 7388.3391 | 7388.3391 | 7388.3391
Totaal >15 jaar | 3133.0789 | 0 | 3133.0789 |  |  | 1566.5395 | 3133.0789 | 1566.5395
Bodem WP mini-warmtenet individueel
Vermogen WP | kWth | 2.6421 |  | = +/- kWe | 0.66053
Luslengte per woning |  | 58.7138 | m
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Bodemlus (VBWW) | 1717.3789 |  | 1717.3789 |  | 30 | 858.6895 | 1717.3789 | 858.6895
Leidingwerk | 1415.7 |  | 1415.7 |  | 30 | 707.85 | 1415.7 | 707.85
Warmtepomp incl installatie | 10190.1723 | 4200 | 5990.1723 |  | 15 | 5990.1723 | 5990.1723 | 5990.1723
Projectkosten / onvoorzien | 1332.3251 |  | 1332.3251 |  | 15 | 1332.3251 | 1332.3251 | 1332.3251
Totaal warmtepomp | 14655.5764 | 4200 | 10455.5764 | 100% | 17.6435 | 8889.0369 | 10455.5764 | 8889.0369
Totaal isolatie + WP | 23244.5764 | 4970 | 18274.5764 | 100% | 10.6304 | 14753.2869 | 18274.5764 | 14753.2869
PV | 1379.4713 |  | 1379.4713 |  | 15 | 1379.4713 | 1379.4713 | 1379.4713
Totaal isolatie + WP + PV | 24624.0476 | 4970 | 19654.0476 | 100% | 11.0041 | 16132.7581 | 19654.0476 | 16132.7581
Totaal 15 jaar | 12901.9687 | 4200 | 8701.9687 |  |  | 8701.9687 | 8701.9687 | 8701.9687
Totaal >15 jaar | 3133.0789 | 0 | 3133.0789 |  |  | 1566.5395 | 3133.0789 | 1566.5395
Bodem WP-individueel
Vermogen WP | kWth | 2.6421 | = +/- kWe | 0.66053
Luslengte per woning |  | 83.0381 | m
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Bodemlus (VBWW) | 3736.7146 |  | 3736.7146 |  | 30 | 1868.3573 | 3736.7146 | 1868.3573
Leidingwerk | 0 |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0
Warmtepomp incl installatie | 11988.438 | 4200 | 7788.438 |  | 15 | 7788.438 | 7788.438 | 7788.438
Projectkosten / onvoorzien | 1572.5153 |  | 1572.5153 |  | 15 | 1572.5153 | 1572.5153 | 1572.5153
Totaal warmtepomp | 17297.6679 | 4200 | 13097.6679 | 100% | 17.4957 | 11229.3106 | 13097.6679 | 11229.3106
Totaal isolatie + WP | 25886.6679 | 4970 | 20916.6679 | 100% | 11.4935 | 17093.5606 | 20916.6679 | 17093.5606
PV | 1379.4713 |  | 1379.4713 |  | 15 | 1379.4713 | 1379.4713 | 1379.4713
Totaal isolatie + WP + PV | 27266.1391 | 4970 | 22296.1391 | 100% | 11.7554 | 18473.0318 | 22296.1391 | 18473.0318
Totaal 15 jaar | 14940.4245 | 4200 | 10740.4245 |  |  | 10740.4245 | 10740.4245 | 10740.4245
Totaal 20 jaar | 12325.7146 | 770 | 11555.7146 |  |  | 7732.6073 | 11555.7146 | 7732.6073
Lucht WP-individueel
Vermogen WP | kWth | 2.6421 | = +/- kWe | 0.75489
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Warmtepomp incl installatie | 9261 | 2850 | 6411 |  | 15 | 6411 | 6411 | 6411
Geluidskast | 2580 | 0 | 2580 |  | 30 | 1290 | 2580 | 1290
Projectkosten / onvoorzien | 1184.1 |  | 1184.1 |  | 15 | 1184.1 | 1184.1 | 1184.1
Totaal warmtepomp | 13025.1 | 2850 | 10175.1 | 100% | 17.1778 | 8885.1 | 10175.1 | 8885.1
Totaal isolatie + WP | 21614.1 | 3620 | 17994.1 | 100% | 10.348 | 14749.35 | 17994.1 | 14749.35
PV | 1576.5386 |  | 1576.5386 |  | 15 | 1576.5386 | 1576.5386 | 1576.5386
Totaal isolatie + WP + PV | 23190.6386 | 3620 | 19570.6386 | 100% | 10.7972 | 16325.8886 | 19570.6386 | 16325.8886
Totaal 15 jaar | 12021.6386 | 2850 | 9171.6386 |  |  | 9171.6386 | 9171.6386 | 9171.6386
Totaal 20 jaar | 11169 | 770 | 10399 |  |  | 7154.25 | 10399 | 7154.25
PVT WP-individueel
Vermogen WP | kWth | 2.6421 | = +/- kWe | 0.58714
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Netto totaal incl inflatie | Netto 15 jaar incl inflatie
Warmtepomp incl installatie | 11988.438 | 4200 | 7788.438 |  | 15 | 7788.438 | 7788.438 | 7788.438
PT Panelen | 4795.4504 |  | 4795.4504 |  | 20 | 3596.5878 | 4795.4504 | 3596.5878
Projectkosten / onvoorzien | 1678.3888 |  | 1678.3888 |  | 15 | 1678.3888 | 1678.3888 | 1678.3888
Totaal warmtepomp | 18462.2772 | 4200 | 14262.2772 | 100% | 16.3766 | 13063.4146 | 14262.2772 | 13063.4146
Totaal isolatie + WP | 27051.2772 | 4970 | 22081.2772 | 100% | 11.3027 | 18927.6646 | 22081.2772 | 18927.6646
PV | 1226.1967 |  | 1226.1967 |  | 15 | 1226.1967 | 1226.1967 | 1226.1967
Totaal isolatie + WP + PV | 28277.4739 | 4970 | 23307.4739 | 100% | 11.5277 | 20153.8613 | 23307.4739 | 20153.8613
Totaal 15 jaar | 14893.0235 | 4200 | 10693.0235 |  |  | 10693.0235 | 10693.0235 | 10693.0235
Totaal 20 jaar | 13384.4504 | 770 | 12614.4504 |  |  | 9460.8378 | 12614.4504 | 9460.8378

## Financiering
Rente aftrek | 33.93% |  | 3% correctie t.o.v. maximum aftrek percentage omdat het niet exact berekend wordt
Tarieven Warmtefonds 17-1-2024
| 7 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar
Rentetarief | 3.9% | 3.95% | 4.3% | 4.35%
Netto incl aftrek | 2.577% | 2.61% | 2.841% | 2.874%
https://www.warmtefonds.nl/particulieren/actuele-rentetarieven
Impact lening termijn |  |  |  |  | Totaallast lening
| Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi |  | Bodem WP MWN | Bodem WP Indi | Lucht WP indi | PVT WP indi
Investering | 16960.9468 | 20916.6679 | 17994.1 | 23307.4739 | 7 jaar | -18282.459 | -22546.3901 | -19396.1103 | -25123.4758
Aflosruimte | 1313.2812 | 1313.2812 | 1301.1314 | 1322.731 | 10 jaar | -18993.7549 | -23423.5781 | -20150.7338 | -26100.9277
7 jaar | -2611.7799 | -3220.9129 | -2770.8729 | -3589.068 | 15 jaar | -20485.0983 | -25262.7405 | -21732.9205 | -28150.3091
10 jaar | -1899.3755 | -2342.3578 | -2015.0734 | -2610.0928 | 20 jaar | -21906.5452 | -27015.7046 | -23240.9528 | -30103.6396
15 jaar | -1365.6732 | -1684.1827 | -1448.8614 | -1876.6873
20 jaar | -1095.3273 | -1350.7852 | -1162.0476 | -1505.182

## Prijzen
Groothandelstarieven
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 0.54585 | 0.42607 | 0.40014 | 0.36556 | 0.33839 | 0.32975 | 0.33904 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 | 0.34799 |  | t/m 2030 Futures +30%; na 2030 constant
€/m3 | Middel | 0.43668 | 0.32775 | 0.3078 | 0.2812 | 0.2603 | 0.25365 | 0.2608 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 | 0.26769 |  | t/m 2030 Futures; na 2030 constant
| Laag | 0.32751 | 0.22942 | 0.21546 | 0.19684 | 0.18221 | 0.17755 | 0.18256 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 |  | t/m 2030 Futures -30%; na 2030 constant
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 154.5833 | 124.6 | 100.36 | 91.78 | 86.97 | 81.8242 | 86.6977 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 | 88.9873 |  | t/m 2028 Futures +30%; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
€/MWh | Middel | 123.6667 | 89 | 77.2 | 70.6 | 66.9 | 62.9417 | 66.6905 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 | 68.4518 |  | t/m 2028 Futures; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
| Laag | 92.75 | 62.3 | 54.04 | 49.42 | 46.83 | 44.0592 | 46.6834 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 | 47.9163 |  | t/m 2028 Futures -30%; 2029-2030: obv gas * factor; na 2030 constant
Consumententarieven - levering incl BTW | [20 empty] | Aanname
factor | G | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6577 |  | Analyse marges 2023 obv ACM dashboard vs futures groothandel; incl BTW effect
factor | E | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 |  | Analyse marges 2023 obv ACM dashboard vs futures groothandel; incl BTW effect
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 0.90485 | 0.70629 | 0.6633 | 0.60598 | 0.56094 | 0.54661 | 0.56201 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 | 0.57686 |  | Groothandel * marge factor
€/m3 | Middel | 0.72388 | 0.5433 | 0.51023 | 0.46614 | 0.43149 | 0.42047 | 0.43232 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 | 0.44374 |  | Groothandel * marge factor
| Laag | 0.54291 | 0.38031 | 0.35716 | 0.3263 | 0.30204 | 0.29433 | 0.30262 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 | 0.31062 |  | Groothandel * marge factor
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 0.30582 | 0.24651 | 0.19855 | 0.18158 | 0.17206 | 0.16188 | 0.17152 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 | 0.17605 |  | Groothandel * marge factor
€/kWh | Middel | 0.24466 | 0.17608 | 0.15273 | 0.13967 | 0.13235 | 0.12452 | 0.13194 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 |  | Groothandel * marge factor
| Laag | 0.18349 | 0.12325 | 0.10691 | 0.097771 | 0.092647 | 0.087165 | 0.092357 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 | 0.094796 |  | Groothandel * marge factor
Consumententarieven - incl Energiebelasting & BTW | bar: 2023
| CPI |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
EB | G | 0.5929 | 0.70545 | 0.74126 | 0.76259 | 0.78137 | 0.80189 | 0.83482 | 0.85541 | 0.87251 | 0.88996 | 0.90776 | 0.92592 | 0.94444 | 0.96333 | 0.98259 | 1.0022 | 1.0223 | 1.0427 |  | Obv basispad belastingplan 2023/2024
| E | 0.15246 | 0.13165 | 0.12316 | 0.1093 | 0.10386 | 0.10018 | 0.095286 | 0.098689 | 0.10066 | 0.10268 | 0.10473 | 0.10682 | 0.10896 | 0.11114 | 0.11336 | 0.11563 | 0.11794 | 0.1203 |  | Obv basispad belastingplan 2023/2024
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
G | Hoog | 2.5 | 1.4117 | 1.4046 | 1.3686 | 1.3423 | 1.3485 | 1.3968 | 1.4323 | 1.4494 | 1.4668 | 1.4846 | 1.5028 | 1.5213 | 1.5402 | 1.5594 | 1.5791 | 1.5991 | 1.6196 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
€/m3 | Middel | 1.3168 | 1.2488 | 1.2515 | 1.2287 | 1.2129 | 1.2224 | 1.2671 | 1.2991 | 1.3163 | 1.3337 | 1.3515 | 1.3697 | 1.3882 | 1.4071 | 1.4263 | 1.446 | 1.466 | 1.4865 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Laag | 1.1358 | 1.0858 | 1.0984 | 1.0889 | 1.0834 | 1.0962 | 1.1374 | 1.166 | 1.1831 | 1.2006 | 1.2184 | 1.2365 | 1.2551 | 1.2739 | 1.2932 | 1.3129 | 1.3329 | 1.3534 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Crisis | 2.5 | 1.4117 | 1.4046 | 1.4611 | 2.8023 | 1.9396 | 1.3968 | 1.4323 | 1.4494 | 1.4668 | 1.5771 | 2.9627 | 2.1124 | 1.5402 | 1.5594 | 1.5791 | 1.5991 | 1.6196 |  | Scenario hoog + 2x crisis '26-'28 & '33-'35 vergelijkbaar met energiecrisis
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
E | Hoog | 0.8 | 0.37815 | 0.32171 | 0.29087 | 0.27592 | 0.26206 | 0.26681 | 0.27474 | 0.27671 | 0.27873 | 0.28078 | 0.28287 | 0.28501 | 0.28719 | 0.28941 | 0.29168 | 0.29399 | 0.29635 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
€/kWh | Middel | 0.39712 | 0.30772 | 0.27589 | 0.24897 | 0.23622 | 0.2247 | 0.22722 | 0.23411 | 0.23609 | 0.2381 | 0.24015 | 0.24225 | 0.24438 | 0.24656 | 0.24879 | 0.25105 | 0.25337 | 0.25572 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Laag | 0.33595 | 0.2549 | 0.23007 | 0.20707 | 0.19651 | 0.18735 | 0.18764 | 0.19349 | 0.19546 | 0.19747 | 0.19953 | 0.20162 | 0.20376 | 0.20594 | 0.20816 | 0.21043 | 0.21274 | 0.2151 |  | Levering + energiebelasting incl BTW
| Crisis | 0.39712 | 0.37815 | 0.32171 | 0.32233 | 0.65975 | 0.46828 | 0.26681 | 0.27474 | 0.27671 | 0.27873 | 0.31224 | 0.6667 | 0.49123 | 0.28719 | 0.28941 | 0.29168 | 0.29399 | 0.29635 |  | Scenario hoog + 2x crisis '26-'28 & '33-'35 vergelijkbaar met energiecrisis
Warmtetarieven
% ACM | 86.87% | 2023: gem 2021-2023
Vast |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
€/GJ | CPI | bar: 2024 to 2040
| Vast | 630.22 | 642.8244 | 655.6809 | 668.7945 | 682.1704 | 695.8138 | 709.7301 | 723.9247 | 738.4032 | 753.1712 | 768.2347 | 783.5994 | 799.2713 | 815.2568 | 831.5619 | 848.1931 | 865.157 | 882.4601 |  | 2023 ACM + CPI input
Opslag | CPI | bar: 2024 to 2040
€/MWh | Tarief | 45.3856 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 | 169.6794 |  | 2023 ACM, daarna volgt berekening overhead Gas
| % ACM | 2023: 92.51%; 2024: gem 2021-2023
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
Variabel | Hoog | 90.91 | 97.9821 | 99.3018 | 99.8827 | 100.69 | 102.272 | 104.9293 | 107.2273 | 109.1101 | 111.0305 | 112.9893 | 114.9874 | 117.0253 | 119.104 | 121.2243 | 123.387 | 125.593 | 127.8431 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
€/GJ | Middel | 90.91 | 94.2838 | 95.8285 | 96.7096 | 97.7528 | 99.4098 | 101.9865 | 104.2068 | 106.0895 | 108.0099 | 109.9688 | 111.9668 | 114.0047 | 116.0834 | 118.2037 | 120.3664 | 122.5724 | 124.8225 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
| Laag | 90.91 | 90.5854 | 92.3553 | 93.5365 | 94.8155 | 96.5476 | 99.0436 | 101.1862 | 103.0689 | 104.9893 | 106.9482 | 108.9462 | 110.9841 | 113.0629 | 115.1832 | 117.3459 | 119.5518 | 121.8019 |  | Groothandelsprijs + opslag (methode ACM)
PV
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
% salderen |  | 100% | 100% | 64% | 64% | 55% | 46% | 37% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Conform wetsvoorstel
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  | Aanname
Teruglevertarief | Hoog | 0.115 | 0.115 | 0.15884 | 0.14526 | 0.13765 | 0.1295 | 0.13722 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Middel | 0.115 | 0.115 | 0.12218 | 0.11174 | 0.10588 | 0.099618 | 0.10555 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Laag | 0.115 | 0.115 | 0.085529 | 0.078217 | 0.074118 | 0.069732 | 0.073886 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 | 0.075837 |  | 2023&2024 Greenchoice actueel, >=2025 80% leveringstarief excl EB (conform voorstel AMvB feb. 2023)
| Crisis | 0.115 | 0.115 | 0.15884 | 0.14526 | 0.13765 | 0.1295 | 0.13722 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 | 0.14084 |  | Conform tarief scenario hoog: TLT volgt de prijspiek niet
Vaste kosten gas
CPI
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
CPI | bar: 2023 to 2040
Vaste leveringskosten |  | 75.92 | 77.4384 | 78.9872 | 80.5669 | 82.1782 | 83.8218 | 85.4983 | 87.2082 | 88.9524 | 90.7314 | 92.5461 | 94.397 | 96.2849 | 98.2106 | 100.1748 | 102.1783 | 104.2219 | 106.3063 | Greenchoice 2023
Netbeheer |  | 206.955 | 211.0941 | 215.316 | 219.6223 | 224.0147 | 228.495 | 233.0649 | 237.7262 | 242.4808 | 247.3304 | 252.277 | 257.3225 | 262.469 | 267.7184 | 273.0727 | 278.5342 | 284.1049 | 289.787 | Stedin 2023 (via Greenchoice)
Totaal vast |  | 282.875 | 288.5325 | 294.3031 | 300.1892 | 306.193 | 312.3169 | 318.5632 | 324.9345 | 331.4331 | 338.0618 | 344.823 | 351.7195 | 358.7539 | 365.929 | 373.2476 | 380.7125 | 388.3268 | 396.0933
Prijsplafond gas en elektriciteit 2023
G | bar: 2023
Plafond | 1200 | 2023: 2900
Prijs < plafond | 1.45 | 2023: 0.4
Verh G>E |  | 2023: 2.6207
Prijsplafond warmte 2023
GJ |  | 2023: 37; 2025: ACM
EUR/GJ ex BTW |  | 2023: 39.1584; 2025: ACM
EUR/GJ incl BTW |  | 2023: 47.3816; 2025: ACM

## Kengetallen
Inflatie | [5 empty] | Keuzeopties J/N
CPI operationele kosten | 2% |  |  |  | ACM: CPI2018-2022 gem is 1,88% | J
N
CV ketel
CV onderhoud | 143.0533 | per jaar |  |  | Praktijkvoorbeeld daadwerkelijke kosten onderhoudsabonnment + materiaal 2017-2022 gemiddeld
CV aanschaf | 1840 | incl installatie |  |  | https://cvketelcollectief.consumentenbond.nl/intergas-hrea2824
CV afschrijving | 15 | jaar
PV systeem
PV aanschaf
| kWh min | Prijs/WP ex BTW
6-8 panelen | 0 | 0.95 |  |  | Tarieven 2025
8-14 panelen | 2664 | 0.95 |  |  | Tarieven 2025
>14 panelen | 4662 | 0.95 |  |  | Tarieven 2025
PV afschrijving | 15 | jaar
PV gelijktijdigheid verwarming | 17% |  |  |  | Simulatie praktijkdata opwek + gasverbruik; PV opbrengst gelijk aan vraag WP
PV gelijktijdigheid verw+tap | 40% |  |  |  | Simulatie praktijkdata opwek + gasverbruik; PV opbrengst gelijk aan vraag WP
PV terugloop opbrengst | -0.7% |  |  |  | Soft Energy
PV onderhoud | 25 |  |  |  | Groenpand: nagenoeg onderhoudsvrij, alleen schoonmaken
Bodem WP
Lus (individueel) | 35 | W/m |  |  | VHGM business case
Lus (collectief) | 45 | W/m |  |  | VHGM business case
| W/lus | %
Inkoopvoordeel door minder lussen | 0 | 5% |  |  | Beperkt voordeel als 1 lus per woning
| 2 | 15% |  |  | VHGM business case, 2-20w
| 3 | 30% |  |  | +15% VHGM
| 4 | 40% |  |  | +25% VHGM
| 5 | 50% |  |  | +35% VHGM
Extra inkoopvoordeel volume | Min | Max | %
| 0 | 5 | 0% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 6 | 10 | 5% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 11 | 15 | 5% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 16 | 25 | 10% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
| 26 | 100 | 15% |  | Benchmark met voordeel HVE business case
Kosten lus | 45 | m1 |  |  | VHGM business case
Leidingwerk woningen dicht op elkaar | 5.5 | m |  |  | VHGM business case
Leidingwerk woningen dicht op elkaar | 8.25 | m |  |  | VHGM business case
Extra lengte tvv interferentie | Min | Max | %
| 0 | 5 | 10% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 6 | 10 | 10% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 11 | 20 | 15% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
| 21 | 100 | 20% |  | VHGM business case; iets meer gestaffeld
Extra lengte tbv interferentie <20w | 10% |  |  |  | VHGM business case
Extra lengte tbv interferentie >20w | 20% |  |  |  | VHGM business case
Kosten leidingwerk per meter | 235.95 | m1 |  |  | VHGM business case
Inkoopvoordeel warmtepomp | 15% |  |  |  | VHGM: 10% over installatie kosten = +/- 5% totaal
Prijs Warmtepomp | kWmin | kWmax | Basisprijs | Incl installatie
| 0 | 4.5 | 8563.17 | 11988.438 | Obv Bosch Compress 6000 LMW prijslijst
| 4.6 | 6 | 10551.2 | 14771.68 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
| 6.1 | 8 | 11029.15 | 15440.81 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
| 8.1 | 12 | 12719.52 | 17807.328 | Obv Bosch Compress 7800i LMWF prijslijst
| 12.1 | 30 | 41140 | 57596 | Obv Nibe
Basisprijs bodemWP 6kW | 17000 |  |  |  | VHGM + prijslijst NIBE 20222 F1255
Boordiepte | 260 | m |  |  | VHGM rapport p17, gemiddelde drie cassussen in Utrecht
ISDE | 4200 |  |  |  | ISDE lijst WW-WP
ISDE Grote WP | 6400 |  |  |  | ISDE lijst WW-WP
Vermogen WP | Berekening in Business Case |  |  |  | Indicatieve formule Deltares: https://www.linkedin.com/pulse/mijn-huis-geschikt-voor-een-warmtepomp-ivo-pothof/?trackingId=9JasMppMRE%2BjBThj%2FhiBKA%3D%3D
WP onderhoud | 150 | per jaar |  | Op basis actuele prijzen onderhoudscontracten | https://www.energiewacht.nl/kennisbank/warmtepompen/alles-over-de-warmtepomp
WP afschrijving | 15 | jaar |  | Eigenhuis noemt tot 20 jaar | https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/alles-over-de-warmtepomp#/
|  |  |  | Diverse bronnen 12-15 jaar bij goed gebruik | https://warmtepomp-weetjes.nl/gerelateerd/economische-en-praktijk-levensduur/
https://www.feenstra.com/zorgelooswonen/levensduur-van-een-warmtepomp/
https://www.daikin.be/nl_be/warmtepompen/informatie/levensduur.html#:~:text=De%20gemiddelde%20levensduur%20van%20een%20warmtepomp%20wordt%20theoretisch%20vastgelegd%20rond,je%20warmtepomp%20goed%20te%20onderhouden.
Lucht-WP
Prijs Warmtepomp | kWmin | kWmax | Basisprijs | Incl installatie
| 0 | 4 | 6615 | 9261 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 4.1 | 6 | 7830.6667 | 10962.9333 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 6.1 | 8 | 8349.5 | 11689.3 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
| 8.1 | 10.5 | 11119 | 15566.6 | Obv Daikin Altherma 3 prijzen incl 180L boiler, zie Excel
Basisprijs bodemWP 6kW | 11200 |  |  | Inkoopprijs incl BTW + 40% installatiekosten, Daikin 6kW | https://www.climasense.nl/lucht-water-warmtepompen-lt/1864-daikin-altherma-3-r-f-6-kw-vloermodel-hc-180-liter-9-kw-buh.html
ISDE | 2850 |  |  | Meldcode KA12261 | https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-12/19-12-2023-ISDE-Meldcodelijst-Warmtepompen.pdf
Vermogen WP | Berekening in Business Case
WP onderhoud | 215 | per jaar |  | Op basis actuele prijzen onderhoudscontracten | https://www.energiewacht.nl/kennisbank/warmtepompen/alles-over-de-warmtepomp
WP afschrijving | 15 | jaar |  | Inschatting bij goed gebruik
Geluidskasten | 2580 |  |  | Vaak nodig bij tussenwoning | https://www.akoestiekwinkel.nl/dice-05

## Isolatie+
% actuele vs adviesbesparing | 84% |  | PBL SA 2020 = 20% besparing (na-isolatie dak/spouw/vloer/glas) = +/- 67% EnergieGarant
Type woning | Jaren '90, tussenwoning
Maatregel | Investering | Subsidie | Netto investering | Besparing | Afschrijving | Netto investering 15jr | Bron
Spouw | 1000 | 310 | 690 | 4% | 20 | 517.5 | Investering&subsidie: Milieucentraal, besparing: EnergieGarant
Vloer | 2250 | 530 | 1720 | 3.36% | 20 | 1290 | Investering&subsidie: Milieucentraal, besparing: EnergieGarant
Dak | 1736 |  | 1736 | 6.72% | 20 | 1302 | Investering&subsidie: EnergieGarant, geen subsidie, besparing: EnergieGarant
Glas HR++ | 2450 | 770 | 1680 | 8.4% | 20 | 1260 | Investering&subsidie: Milieucentraal, excl schuifpui = 70%, besparing: EnergieGarant, 70%
Schuifpui | 3000 | 231 | 2769 | 3.36% | 20 | 2076.75 | Investering&subsidie: prijsindicaties, subsidie 30% totaal, besparing: EnergieGarant 30% totaal
Kieren&koudebruggen | 500 |  | 500 | 1.26% | 20 | 375 | Investering: ruwe schatting, minder dan jaren'60; besparing: 5% van warmteverlies * 30% besparing
Ventilatie | 2250 |  | 2250 | 6.72% | 20 | 1687.5 | Investering: obv actuele prijzen decentrale ventilatie + €500 installatie/advies; besparing: obv kengetallen Milieucentraal & Verbeter-je-huis, onderkant bandbreedte
Ramen nok+dakkapel |  |  | 0 |  |  | 0 | nvt
LT radiatoren | 3500 |  | 3500 | 3.36% | 20 | 2625 | Investering: EnergieGarant + tarieven Jaga, besparing: EnergieGarant
Inductie koken | 990 | 400 | 590 | 3.083% | 15 | 590 | Investering: CE-Delft +10% inflatie; subsidie: RVO; besparing: Milieucentraal/1200m3 verbruik
Aansluiting | 389 |  | 389 |  | 20 | 291.75 | Investering: Stedin rekenmodule 1x35A>3x25A
Totaal | 18065 | 2241 | 15824 | 40.26% |  | 12015.5
Tip: als je een woning hebt uit een andere bouwperiode kan je o.a. op de website van Milieucentraal passende kengetallen vinden