## Rekenmodel Hybride pomp
Onderstaand model kan gebruikt worden om voor de eigen situatie een globale inschatting te maken van de mogelijke besparingen van de hybride warmtepomp.
= in te vullen getallen, de rest wordt berekend
Berekening besparingen
Gasverbruik/jaar zonder hybride warmtepomp | 1200 | m3
Vul hier eigen gasprijs in | 1.5 | per m3
Verwachte gasbesparing (neem specificaties leverancier over) | 60%
Factor extra elektra (neem specificaties leverancier over) | 1.7647 | kWh per m3
Vul hier eigen stroomprijs in | 0.5 | per kWh
Besparing gas bij opgegeven percentage | 720 | m3
1080
Extra electriciteitsverbruik bij opgegeven factor | 1270.5882 | kWh
635.2941
Besparing per jaar | 444.7059
Aanschaf hybride warmtepomp
Aanschaf en installatiekosten warmtepomp | 5000
Additionele investeringen (ventilator, LT radiator) | 0
ISDE Subsidie (*) | 2550
Netto | 2450
Terugverdientijd | 5.5093 | jaar
Welke besparingen in de praktijk gehaald worden, hangen ook af van de winter en stookgedrag.
Hoe zachter de winter, hoe meer je op stroom en de buitenlucht kunt verwarmen.
(*) Zie voor meer informatie over de ISDE:
rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren
De informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen.
Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
yvonne@scolly.org